2025年润滑油（脂）采购竞价公告

(项目编号: XXSW-JJCG-202559)

一、采购条件

2025年润滑油（脂）采购，采购人为陕西西咸新区水务集团有限公司，现对该项目进行竞价采购。

二、项目概况与采购内容

1、项目概况:为保障西咸新区第一再生水厂、西咸新区第五再生水厂、西咸新区第九再生水厂、沣西新城应急水厂、西咸新区第二水厂、西咸新区第三水厂生产稳定、设备安全，按时高质完成设备润滑保养工作，现需采购润滑油一批。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **润滑油/脂名称** | **品牌** | **粘度型号** | **规格** | **数量** | **备注** |
| 1 | 齿轮油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 220# | 200L/桶 | 1 | 第一再生水厂 |
| 2 | 润滑脂 | 长城、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 锂基润滑脂3# | 15公斤/桶 | 2 | 第一再生水厂 |
| 3 | 液压油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 46# | 200L/桶 | 1 | 第一再生水厂 |
| 4 | 螺杆空压机油 | 壳牌、美孚、道达尔、华墨石墨烯 | 通用 | 18L/桶 | 5 | 第一再生水厂 |
| 5 | 工业齿轮油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | L-CKC220 | 18L/桶 | 8 | 第五再生水厂 |
| 6 | 隔膜计量泵润滑油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯、PULSALUBE | PULSALUBE1# | 5L/桶 | 2 | 第五再生水厂 |
| 7 | 工业润滑油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | SHC626 | 18L/桶 | 2 | 第五再生水厂 |
| 8 | 柴油机油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 15W-40 | 18L/桶 | 2 | 第五再生水厂 |
| 9 | 润滑脂 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 2# | 18L/桶 | 2 | 第五再生水厂 |
| 10 | 液压油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 46# | 206L/桶 | 2 | 第五再生水厂 |
| 11 | 工业齿轮油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | L-CKC220 | 18L/桶 | 3 | 第九再生水厂 |
| 12 | 隔膜计量泵润滑油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯、PULSALUBE | PULSALUBE1# | 5L/桶 | 1 | 第九再生水厂 |
| 13 | 工业润滑油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | SHC626 | 18L/桶 | 1 | 第九再生水厂 |
| 14 | 柴油机油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 15W-40 | 18L/桶 | 2 | 第九再生水厂 |
| 15 | 润滑脂 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 2# | 18L/桶 | 1 | 第九再生水厂 |
| 16 | 超级转子润滑油 | 凌格风、长城、壳牌、华墨石墨烯 | / | 18L/桶 | 1 | 沣西应急水厂 |
| 17 | 鼓风机齿轮油 | 美力安、壳牌、华墨石墨烯 | 220# | 18L/桶 | 1 | 沣西应急水厂 |
| 18 | 锂机油 | SKF、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 3号 | 18L/桶 | 1 | 沣西应急水厂 |
| 19 | 行车减速机齿轮油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | HL-20 | 18L/桶 | 2 | 沣西应急水厂 |
| 20 | 工业凡士林润滑脂 | 哈维斯、信越、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | / | 1kg/桶 | 1 | 沣西应急水厂 |
| 21 | 工业齿轮油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 壳牌S2G220 | 20L/桶 | 4 | 第二水厂 |
| 22 | 隔膜计量泵润滑油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯、PULSALUBE | 美孚XP460 | 18L/桶 | 2 | 第二水厂 |
| 23 | 隔膜计量泵液压油 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 美孚 DTE 超凡32 | 18L/桶 | 1 | 第二水厂 |
| 24 | 润滑脂 | 美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 3# | 18L/桶 | 1 | 第二水厂 |
| 25 | 工业齿轮油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | 600XP220 | 18L/桶 | 6 | 第三水厂 |
| 26 | 工业润滑油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | DTE VG 68 | 18L/桶 | 3 | 第三水厂 |
| 27 | 工业润滑油 | 昆仑、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | EP320 | 18L/桶 | 1 | 第三水厂 |
| 28 | 润滑脂 | SKF、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | LGMT3H/5 | 5kg/桶 | 2 | 第三水厂 |
| 29 | 润滑脂 | SKF、美孚、壳牌、华墨石墨烯 | LGHP2/0.4 | 0.435kg/桶 | 4 | 第三水厂 |
| 备注 | 润滑油（脂）品牌接受同等档次品牌 | | | | | |

2、预算金额：6.85万元

3、服务期限：自合同签订生效后，15天内完成。

三、供应商资格要求

1、营业执照：具备独立法人资格，具有合法有效的营业执照；

2、供应商不得在“中国执行信息公开网”网站被列入失信被执行人名单；

3、单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判；

4、供应商近三年内（2022年6月1日至今）至少具有一项类似业绩；

5、本项目不接受联合体投标；

四、竞价采购文件的获取

1、获取时间:2025年7月31日12时00分到2025年8月4日12时00分。

2、获取方式:请各潜在投标单位在获取时间内将单位介绍信、法人授权委托书、法人及委托人身份证扫描件（以上资料均加盖单位公章）、联系人、联系方式及接收邮箱发送至邮箱(xxsw2021@163.com)，待采购人确认后将竞价文件以电子版形式发送申请人。

五、发布公告的媒介

本次竞价采购公告在陕西西咸新区水务集团官方网站发布（网址：<https://www.xixianwatergroup.com/>）

六、竞价采购响应文件的递交时间和地点

1、竞价采购响应文件递交的截止时间:2025年8月7日16时00分。

2、竞价采购响应文件于递交截止时间之前报送至陕西省西咸新区能源金融贸易区能源路沣业大厦12层陕西西咸新区水务集团有限公司会议室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的竞价采购响应文件，采购人不予受理。

七、联系方式

采购人:陕西西咸新区水务集团有限公司

地 址:陕西省西咸新区能源金融贸易区能源路沣业大厦12层

联系人:慕工

电 话: 029-33186247